Appendix A

Transitions and retention times P63, THC, and D- and L- amphetamine and methamphetamine

| Drug / Metabolite | RT (min) | Q1 | Q3 |  | DP | EP | CE | CXP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 MAM | 2.58 | 328.2 | 165.2 |  | 100 | 10 | 51 | 13 |  |
| 6 MAM 2 | 2.58 | 328.2 | 193.2 |  | 80 | 10 | 40 | 10 |  |
| Hydromorphone D-6 | 1.94 | 292.1 | 185.1 |  | 126 | 10 | 41 | 16 |  |
| 7-Aminoclonazepam D-4 | 3.17 | 290.1 | 121.1 |  | 50 | 10 | 46 | 4 |  |
| 7-Aminoclonazepam | 3.17 | 286.1 | 121.1 |  | 85 | 10 | 40 | 20 |  |
| 7-Aminoclonazepam 2 | 3.17 | 286.1 | 250.1 |  | 85 | 10 | 28.6 | 15 |  |
| α-OH-Alprazolam D-5 | 4.69 | 330.2 | 302.1 |  | 50 | 10 | 36 | 15 |  |
| α-OH-Alprazolam | 4.69 | 325.2 | 297.2 |  | 51 | 10 | 33 | 6 |  |
| Alprazolam D-5 | 4.85 | 314.2 | 286.1 |  | 50 | 10 | 46 | 4 |  |
| Alprazolam | 4.85 | 309.2 | 205.2 |  | 56 | 10 | 55 | 4 |  |
| Amitriptyline | 4.63 | 278.1 | 91 |  | 50 | 10 | 23 | 8 |  |
| Fentanyl D-5 | 4.25 | 342.2 | 105.1 |  | 46 | 10 | 53 | 4 |  |
| Amphetamine D-51 | 2.06 | 141.1 | 96.1 |  | 66 | 10 | 23 | 15.5 |  |
| Amphetamine | 2.09 | 136 | 91.1 |  | 41 | 10 | 21 | 6 |  |
| Amphetamine 2 | 2.09 | 136 | 119.1 |  | 41 | 10 | 12.5 | 21 |  |
| Benzoylecgonine D-8 | 3.12 | 298.3 | 171.1 |  | 41 | 10 | 25 | 4 |  |
| Benzoylecgonine | 3.12 | 290.2 | 105.1 |  | 41 | 10 | 39 | 4 |  |
| Benzoylecgonine 2 | 3.12 | 290.2 | 168.1 |  | 65 | 10 | 27 | 27 |  |
| Buprenorphine D-4 | 4.3 | 472.3 | 59.1 |  | 80 | 10 | 89 | 8 |  |
| Buprenorphine | 4.3 | 468.4 | 55.0 |  | 100 | 10 | 90 | 13 |  |
| Fentanyl D-5 | 4.25 | 342.2 | 105.1 |  | 46 | 10 | 53 | 4 |  |
| Carisoprodol 2 | 4.37 | 261.1 | 97.2 |  | 40 | 10 | 24 | 14 |  |
| Carisoprodol | 4.37 | 261.1 | 176.4 |  | 60 | 10 | 17 | 8 |  |
| Zolpidem D-6 | 3.92 | 314.3 | 235.3 |  | 100 | 10 | 45 | 13 |  |
| Chlordiazepoxide | 3.97 | 300.1 | 227.1 |  | 60 | 10 | 36 | 15 |  |
| Oxazepam D-5 | 4.64 | 292.3 | 246.2 |  | 70 | 10 | 32 | 6 |  |
| Clonazepam | 4.73 | 316.0 | 270.1 |  | 80 | 10 | 36 | 14 |  |
| Clonazepam 2 | 4.73 | 316.0 | 213.9 |  | 80 | 10 | 53 | 30 |  |
| Codeine D-6 | 2.41 | 306.2 | 165.2 |  | 100 | 10 | 36 | 10 |  |
| Codeine | 2.41 | 300.2 | 152.1 |  | 56 | 10 | 83 | 4 |  |
| Codeine Qual | 2.41 | 300.2 | 44.2 |  | 80 | 10 | 70 | 6 |  |
| Cotinine D-3 | 1.02 | 180.0 | 80.0 |  | 46 | 10 | 35 | 4 |  |
| Cotinine | 1.02 | 177.1 | 80.2 |  | 46 | 10 | 35 | 4 |  |
| Cyclobenzaprine D-3 | 4.57 | 279 | 215 |  | 17 | 10 | 52 | 12 |  |
| Cyclobenzaprine HI | 4.58 | 276.2 | 216.3 |  | 46 | 10 | 35 | 4 |  |
| Cyclobenzaprine | 4.58 | 276.2 | 216.5 |  | 46 | 10 | 35 | 4 |  |
| Desalkylflurazepam D-4 | 4.70 | 293.2 | 140 |  | 71 | 10 | 41 | 25 |  |
| Desalkylflurazepam | 4.71 | 289.1 | 140.1 |  | 71 | 10 | 41 | 25 |  |
| Imipramine D-3 | 4.57 | 284.1 | 89.1 |  | 110 | 10 | 32 | 10 |  |
| Desipramine | 4.54 | 267.1 | 72.0 |  | 46 | 10 | 41 | 4 |  |
| Diazepam D-5 | 5.00 | 290.1 | 198.1 |  | 80 | 10 | 40 | 15 |  |
| Diazepam | 5.01 | 285.2 | 193.2 |  | 80 | 10 | 40 | 15 |  |
| Diazepam 2 | 5.01 | 285.1 | 154.1 |  | 80 | 10 | 41 | 4 |  |
| dihydrocodeine D-6 | 2.29 | 308.2 | 202.1 |  | 46 | 10 | 41 | 4 |  |
| dihydrocodeine | 2.32 | 302.1 | 199.1 |  | 50 | 10 | 46 | 4 |  |
| Doxepin D-3 | 4.41 | 283.1 | 107 |  | 75 | 10 | 32 | 6 |  |
| Doxepin | 4.41 | 280.1 | 107 |  | 61 | 10 | 39 | 4 |  |
| EDDP D-3 | 4.53 | 281.1 | 234.1 |  | 61 | 10 | 39 | 4 |  |
| EDDP HI | 4.54 | 278.2 | 186.3 |  | 50 | 10 | 46 | 6 |  |
| EDDP | 4.54 | 278.2 | 186.5 |  | 50 | 10 | 46 | 6 |  |
| Fentanyl D-5 | 4.25 | 342.2 | 105.1 |  | 46 | 10 | 53 | 4 |  |
| Fentanyl | 4.25 | 337.2 | 188.6 |  | 51 | 10 | 29 | 4 |  |
| Fluoxetine D-6 | 4.47 | 316.1 | 154.2 |  | 45 | 10 | 12 | 15 |  |
| Fluoxetine HI | 4.47 | 310.1 | 44.3 |  | 50 | 10 | 40 | 10 |  |
| Fluoxetine | 4.47 | 310.1 | 148.2 |  | 50 | 10 | 11 | 10 |  |
| Gabapentin D-10 | 1.99 | 182.3 | 164.4 |  | 80 | 10 | 20 | 6 |  |
| Gabapentin | 2.03 | 172.1 | 154.1 |  | 22 | 10 | 22 | 13 |  |
| Oxymorphone D-3 | 1.76 | 305.2 | 230.2 |  | 50 | 10 | 46 | 4 |  |
| Hydrocodone | 2.77 | 300.2 | 199.1 |  | 150 | 10 | 41 | 7 |  |
| Hydromorphone D-6 | 1.94 | 292.1 | 185.1 |  | 126 | 10 | 41 | 16 |  |
| Hydromorphone | 1.95 | 286.1 | 185.1 |  | 56 | 10 | 39 | 4 |  |
| Hydromorphone Qual | 1.95 | 286.1 | 128.1 |  | 80 | 10 | 77 | 12 |  |
| Imipramine D-3 | 4.57 | 284.1 | 89.1 |  | 110 | 10 | 32 | 10 |  |
| Imipramine | 4.57 | 281.1 | 58 |  | 110 | 10 | 32 | 10 |  |
| Ketamine D-4 | 3.13 | 242.1 | 129.1 |  | 40 | 10 | 36 | 22 |  |
| Ketamine HI | 3.12 | 238.1 | 125 |  | 110 | 10 | 32 | 10 |  |
| Ketamine | 3.12 | 238.1 | 125.3 |  | 110 | 10 | 32 | 10 |  |
| Fentanyl D-5 | 4.25 | 342.2 | 105.1 |  | 46 | 10 | 53 | 4 |  |
| Lorazepam | 4.63 | 321.2 | 275.2 |  | 81 | 10 | 23 | 4 |  |
| MDA D-5 | 2.43 | 185.1 | 110.1 |  | 45 | 10 | 31 | 7 |  |
| MDA | 2.45 | 180.0 | 135.2 |  | 45 | 10 | 25 | 12 |  |
| MDA 1 | 2.45 | 180.0 | 163.4 |  | 45 | 10 | 12.5 | 11.5 |  |
| MDMA D-5 | 2.68 | 199.1 | 165.1 |  | 80 | 10 | 17 | 4 |  |
| MDMA | 2.69 | 194.1 | 163.5 |  | 75 | 10 | 17 | 10 |  |
| MDMA 2 | 2.69 | 194.1 | 133.1 |  | 75 | 10 | 28 | 23 |  |
| MDPV D-8 | 3.66 | 284.2 | 134.5 |  | 46 | 10 | 29 | 4 |  |
| MDPV HI | 3.66 | 276.2 | 126.1 |  | 40 | 10 | 37 | 20 |  |
| MDPV | 3.66 | 276.2 | 126.5 |  | 40 | 10 | 37 | 20 |  |
| Meperidine D-4 | 3.56 | 252.2 | 224.2 |  | 46 | 10 | 29 | 4 |  |
| Meperidine | 3.57 | 248.1 | 174 |  | 46 | 10 | 29 | 4 |  |
| Meprobamate D-7 | 3.48 | 226.1 | 165.1 |  | 41 | 10 | 13 | 4 |  |
| Meprobamate HI | 3.51 | 219.2 | 158.2 |  | 41 | 10 | 13 | 4 |  |
| Meprobamate | 3.51 | 219 | 97.08 |  | 41 | 10 | 13 | 4 |  |
| Methadone D-3 | 4.65 | 313.1 | 105.1 |  | 60 | 10 | 38 | 18 |  |
| Methadone HI | 4.66 | 310.2 | 105.2 |  | 60 | 10 | 25 | 6 |  |
| Methadone | 4.66 | 310.2 | 104.7 |  | 60 | 10 | 25 | 6 |  |
| Methamphetamine D-5 | 2.38 | 155.1 | 92.1 |  | 36 | 10 | 27 | 4 |  |
| Methamphetamine | 2.39 | 150.1 | 119.1 |  | 60 | 10 | 20 | 15 |  |
| Methylphenidate D-9 | 3.36 | 243.1 | 93.2 |  | 50 | 10 | 46 | 4 |  |
| Methylphenidate | 3.33 | 234.1 | 56.1 |  | 80 | 10 | 64 | 8 |  |
| Morphine D-6 | 1.62 | 292.1 | 152.3 |  | 80 | 10 | 80 | 13 |  |
| Morphine | 1.65 | 286.2 | 152.2 |  | 80 | 10 | 78 | 13 |  |
| Morphine 2 | 1.65 | 286.1 | 201.1 |  | 80 | 10 | 35 | 10 |  |
| Naloxone D-5 | 2.32 | 333.2 | 273.3 |  | 100 | 10 | 38 | 10 |  |
| Naloxone | 2.34 | 328.0 | 212.1 |  | 70 | 10 | 51 | 10 |  |
| Naltrexone D-3 | 2.63 | 345 | 58.2 |  | 105 | 10 | 58 | 10 |  |
| Naltrexone | 2.64 | 342.2 | 324.1 |  | 80 | 10 | 29 | 20 |  |
| Nicotine D-4 | 0.64 | 167.1 | 136.2 |  | 50 | 10 | 30 | 6 |  |
| Nicotine | 0.66 | 163.1 | 130.2 |  | 50 | 10 | 28 | 23 |  |
| Norbuprenorphine D-3 | 3.78 | 417.3 | 83.1 |  | 90 | 10 | 69 | 15 |  |
| Norbuprenorphine | 3.79 | 414.2 | 83.1 |  | 110 | 10 | 66 | 15 |  |
| Nordiazepam D-5 | 4.74 | 276.2 | 140.1 |  | 61 | 10 | 39 | 4 |  |
| Nordiazepam | 4.74 | 271.2 | 140.1 |  | 56 | 10 | 37 | 4 |  |
| Norfentanyl D-5 | 2.96 | 238.1 | 155.2 |  | 75 | 10 | 25.3 | 5.8 |  |
| Norfentanyl | 2.98 | 233.1 | 150.1 |  | 56 | 10 | 25 | 10 |  |
| Norfentanyl 2 | 2.98 | 233.1 | 84.1 |  | 56 | 10 | 26 | 15 |  |
| Norhydrocodone D-3 | 2.59 | 289.2 | 244.1 |  | 70 | 10 | 34 | 15 |  |
| Norhydrocodone | 2.60 | 286.2 | 199.1 |  | 85 | 10 | 38 | 10 |  |
| Norhydrocodone 2 | 2.60 | 286.2 | 128.1 |  | 85 | 10 | 72 | 23 |  |
| Norketamine D-4 | 2.88 | 228.1 | 129.1 |  | 48 | 10 | 31 | 6 |  |
| Norketamine HI | 2.90 | 224 | 125.2 |  | 46 | 10 | 33 | 9 |  |
| Norketamine | 2.90 | 224.0 | 125.5 |  | 46 | 10 | 33 | 9 |  |
| Fentanyl D-5 | 4.25 | 342.2 | 105.1 |  | 46 | 10 | 53 | 4 |  |
| Noroxycodone | 2.50 | 302.1 | 227.1 |  | 70 | 10 | 40 | 10 |  |
| Noroxycodone 2 | 2.50 | 302.1 | 198 |  | 70 | 10 | 60 | 31 |  |
| Oxymorphone D-3 | 1.76 | 305.2 | 230.2 |  | 50 | 10 | 46 | 4 |  |
| Noroxymorphone | 1.37 | 288.2 | 213.2 |  | 70 | 10 | 40 | 10 |  |
| Noroxymorphone 2 | 1.37 | 288.2 | 184.2 |  | 70 | 10 | 62 | 14 |  |
| Nortriptyline D-3 | 4.59 | 267.2 | 233.3 |  | 67 | 10 | 20 | 14 |  |
| Nortriptyline HI | 4.59 | 264.1 | 91 |  | 52 | 10 | 33 | 15 |  |
| Nortriptyline | 4.59 | 264.1 | 91.4 |  | 52 | 10 | 33 | 15 |  |
| Oxazepam D-5 | 4.64 | 292.3 | 246.2 |  | 70 | 10 | 32 | 6 |  |
| Oxazepam | 4.65 | 287.1 | 241.1 |  | 41 | 10 | 27 | 6 |  |
| Oxycodone D-6 | 2.63 | 322.1 | 247.1 |  | 50 | 10 | 46 | 4 |  |
| Oxycodone | 2.67 | 316.1 | 241.2 |  | 75 | 10 | 38 | 19 |  |
| Oxymorphone D-3 | 1.76 | 305.2 | 230.2 |  | 50 | 10 | 46 | 4 |  |
| Oxymorphone | 1.76 | 302.1 | 227.3 |  | 80 | 10 | 38 | 10 |  |
| Oxymorphone 2 | 1.76 | 302.1 | 198.1 |  | 80 | 10 | 58 | 10 |  |
| Fentanyl D-5 | 4.25 | 342.2 | 105.1 |  | 46 | 10 | 53 | 4 |  |
| Paroxetine HI | 4.54 | 330.2 | 70.1 |  | 75 | 10 | 48 | 3.5 |  |
| Paroxetine | 4.54 | 330.2 | 70.5 |  | 75 | 10 | 48 | 3.5 |  |
| Phencyclidine D-5 | 4.25 | 249.1 | 86.1 |  | 15 | 10 | 17 | 10 |  |
| Phencyclidine HI | 4.26 | 244.1 | 91.2 |  | 45 | 10 | 40 | 15 |  |
| Phencyclidine | 4.26 | 244.1 | 91.6 |  | 45 | 10 | 40 | 15 |  |
| Pregabalin D-6 | 1.73 | 166.2 | 130.2 |  | 30 | 10 | 21 | 21 |  |
| Pregabalin | 1.75 | 160.0 | 55. |  | 30 | 10 | 34 | 10 |  |
| Pregabalin 2 | 1.75 | 160.0 | 83.1 |  | 30 | 10 | 35 | 15 |  |
| Phencyclidine D-5 | 4.25 | 249.1 | 86.1 |  | 15 | 10 | 17 | 10 |  |
| Ritalinic Acid | 2.88 | 220.1 | 84.1 |  | 95 | 10 | 22 | 10 |  |
| Tapentadol D-3 | 3.29 | 225.1 | 107 |  | 95 | 10 | 31 | 10 |  |
| Tapentadol HI | 3.28 | 222.1 | 121 |  | 95 | 10 | 31 | 10 |  |
| Tapentadol | 3.28 | 222.1 | 121.5 |  | 95 | 10 | 31 | 10 |  |
| Temezapam D-5 | 4.86 | 306.1 | 288 |  | 55 | 10 | 20 | 16 |  |
| Temezapam | 4.87 | 301.2 | 255.3 |  | 31 | 10 | 27 | 4 |  |
| Tramadol D-3 C-13 | 3.20 | 268.2 | 58.1 |  | 20 | 10 | 30 | 15 |  |
| Tramadol HI | 3.21 | 264.1 | 58.2 |  | 20 | 10 | 30 | 15 |  |
| Tramadol | 3.21 | 264.1 | 58.5 |  | 20 | 10 | 30 | 15 |  |
| O-desmethyl Tramadol HI | 2.44 | 250.1 | 58.3 |  | 20 | 10 | 30 | 15 |  |
| O-desmethyl Tramadol | 2.44 | 250.1 | 57.6 |  | 20 | 10 | 30 | 15 |  |
| O-desmethyl Tramadol D-6 | 2.44 | 256.2 | 64.2 |  | 20 | 10 | 30 | 15 |  |
| Venlafaxine D-6 | 3.75 | 284.2 | 64.2 |  | 50 | 10 | 43 | 10 |  |
| Venlafaxine HI | 3.75 | 278.2 | 57.7 |  | 50 | 10 | 41 | 11 |  |
| Venlafaxine | 3.75 | 278.2 | 57.6 |  | 90 | 10 | 23 | 11 |  |
| Zaleplon D-4 | 4.69 | 310.2 | 240.2 |  | 90 | 10 | 38 | 17 |  |
| Zaleplon | 4.69 | 306.2 | 236.3 |  | 85 | 10 | 37 | 7 |  |
| Zolpidem D-6 | 3.92 | 314.3 | 235.3 |  | 100 | 10 | 45 | 13 |  |
| Zolpidem | 3.94 | 308.1 | 235.2 |  | 20 | 10 | 30 | 15 |  |
| Oxymorphone D-3 | 1.76 | 305.2 | 230.2 |  | 50 | 10 | 46 | 4 |  |
| Zopiclone | 3.56 | 389.1 | 244.8 |  | 20 | 10 | 30 | 15 |  |

Transitions and retention times for THC

| Drug Name | Retention time | Parent >daughter(m/z) | DP | EP | CE | CXP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THC-COOH | 0.89 | 343.2>245.1 | -85 | -10 | -38 | -7 |
| THC-COOH--D9 | 0.87 | 352.2>308.2 | -85 | -10 | -38 | -7 |

Transitions and retention times for D- and L- amphetamine and methamphetamine

| Drug | RT (min) | Q1 | Q3 |  | DP | EP | CE | CXP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-Amphetamine (S) | 6.50 | 136 | 91.000 |  | 35 | 10 | 25 | 6 |
| L-Amphetamine (R) | 7.21 | 136 | 91.101 |  | 35 | 10 | 25 | 6 |
| D Amphetamine D-11 | 6.51 | 147.2 | 98.100 |  | 35 | 10 | 26 | 7 |
| L Amphetamine D-11 | 7.22 | 147.2 | 98.101 |  | 35 | 10 | 26 | 7 |
| D-Methamphetamine (S) | 7.91 | 150 | 119.100 |  | 10 | 10 | 25 | 9 |
| L-Methamphetamine R | 8.45 | 150 | 119.101 |  | 10 | 10 | 25 | 9 |
| D Methamphetamine D-11 | 7.91 | 161 | 97.100 |  | 85 | 10 | 26 | 7 |
| L Methamphetamine D-11 | 8.46 | 161 | 97.101 |  | 85 | 10 | 26 | 7 |

Note: Retention times are updated using the internal standard each time that the data are analyzed.