TABLE 9

Gradient for separation of 63 ES positive analytes consisting of a series of linear step gradients over 8 min.

| Time (minutes) | Flow (mL/min) | % MPA | % MPB | Curve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.7 | 93 | 7 | Linear |
| 0.1 | 0.7 | 93 | 7 | Linear |
| 3 | 0.7 | 60 | 40 | Linear |
| 4.5 | 0.7 | 10 | 90 | Linear |
| 6 | 0.7 | 10 | 90 | Linear |
| 6.1 | 0.7 | 93 | 7 | Linear |
| 7.6 | 0.7 | 93 | 7 | Linear |
| 8.02 | Stop |  |  |  |

Note: electrospray (ES); mobile phase A (MPA); mobile phase B (MPB)